УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

Мышкинского ЛПУМГ

(должность)

/Чумичкин/

(подпись, ФИО)

«     » 	 2020 г.

СЦЕНАРИЙ

КомпьютерноЙ обучающей системы

«Сети передачи данных АСУ ТП КЦ №5»

(наименование КОС)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ПОА	________________	  Которобай В.И. (должность)		(подпись)		(ФИО)

«_____» ___________ 2020г.

Начальник АСУ, А и ТМ	________________	  Поцелуев С.Г. (должность)		(подпись)		(ФИО)

«_____» ___________ 2020г.

Сценарий разработал:

Инженер-программист АСУ, А и ТМ	________________	 Сердюцкий С.Н. 	(должность)		(подпись)		(ФИО)

«     » ___________ 2020г.

Слесарь КИП и А	________________	 Габидуллин И.Ф. 	(должность)		(подпись)		(ФИО)

«     » ___________ 2020г.

Оглавление

1. Назначение КОС	3

2. Структура КОС	3

3. Разделы КОС	6

3.1 Страница «Главное меню»	6

3.2 Раздел «Теория сетей передачи данных»	9

3.2.1 Подраздел «Общая теория»	10

3.3 Раздел «СПД на территории КЦ№5»	11

3.3.1 Подраздел «Назначение САУ ЭМП КВАНТ-Р»	11

3.7 Раздел «Контроль знаний»	13

1. Назначение КОС

КОС предназначена для ознакомления с назначением, структурой и принципом работы сетей передачи данных АСУ ТП на территории КЦ №5.

Основной целью разработки является обучение и повышение квалификации рабочих службы АСУ, А и ТМ по профессии слесарь КИП.

КОС представляет собой электронный учебник, в котором в виде текста, рисунков и фотографий описано назначение, структура и принцип работы сетей передачи данных АСУ ТП на территории КЦ №5.

2. Структура КОС

Структура КОС представлена в виде блок-схемы:

3. Разделы КОС

Во всех окнах КОС верхнее поле будет иметь следующий вид:

Логотип «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА»

Текст «Компьютерная обучающая система»

Текст «© Мышкинское ЛПУМГ 2020г.»

Текст «Сети передачи данных АСУ ТП КЦ №5»

3.1 Страница «Главное меню»

Данная страница «Главное меню» будет содержать информацию о программе и станет основным меню навигации между разделами КОС.

На странице «Главное меню» будет представлено:

в левой части окна:

6 активных кнопок:

«Общая информация»;

«Программа телеметрии»;

«Сервисное ПО»;

«Техническое обслуживание»;

«Неисправности аппаратуры»;

«Контроль знаний».

При нажатии на кнопки происходит переход к одноименным разделам КОС.

в правой части окна:

текст с рисунками и фотографиями:

Данная компьютерная обучающая система предназначена для ознакомления с назначением, структурой и принципом работы сетей передачи данных АСУ ТП на территории КЦ №5.

Компьютерная обучающая система содержит:

информацию по теории сетей передачи данных;

описание назначения, структуры и принципа работы сетей передачи данных АСУ ТП на территории КЦ №5;

требования по информационной безопасности;

информацию о требованиях и порядке действий при проведении технического обслуживания сетей передачи данных АСУ ТП на территории КЦ№5.

Основной целью разработки является обучение и повышение квалификации рабочих службы АСУ, А и ТМ по профессии слесарь КИП.

Обучение закончится в виде тестовых вопросов по данной теме.

3.2 Раздел «Теория сетей передачи данных»

В данном окне «Теория СПД» будет представлено:

в левой части окна:

- активная кнопка «Главное меню».

- текст – название меню - «Теория СПД»;

- активные кнопки: «Общая теория», , при нажатии на которые происходит переход к соответствующим одноименным подменю.

в правой части окна:

текст с рисунками и фотографиями:

3.2.1 Подраздел «Общая теория»

3.3 Раздел «СПД на территории КЦ№5»

В данном окне «СПД на территории КЦ№5» будет представлено:

в левой части окна:

- активная кнопка «Главное меню».

- текст – название меню - «СПД на территории КЦ№5»;

- активные кнопки: «Интерфейс», , при нажатии на которые происходит переход к соответствующим одноименным подменю.

в правой части окна:

текст с рисунками и фотографиями:

3.3.1 Подраздел «Назначение САУ ЭМП КВАНТ-Р»

При включении САУ ЭМП КВАНТ-Р автоматически запускается программа мониторинга, в которой отображаются:

3.7 Раздел «Контроль знаний»

В данном окне «Контроль знаний» будет представлено:

в левой части окна:

- активная кнопка «Главное меню».

- текст – название меню - «Контроль знаний»;

в правой части окна:

Тестовое задание из 10 вопросов в случайном порядке. Каждый вопрос выводится отдельно. Вверху страницы пишется номер вопроса из общего количества. В конце тестового задания производится проверка ответов и на экран выводится вопросы и ответы с пометками: зеленым цветом выделены правильные ответы, а красным – неправильные. Так же на основании правильных ответов ставиться оценка от «неудовлетворительно» до «отлично».

Вопросы, представленные в тестовом задании:

- САУ ЭМП «КВАНТ-Р» предназначен для:

Управления магнитными подшипниками роторных машин

Управления токами только радиальных подшипников

Управления токами только осевых подшипников

Правильный ответ: 1